## Cennik
PODSTAWOWE INFORMACJE Ceny podano bez podatku od towaru i usług (VAT). Ceny nie obejmują kosztów transportu, obsługi, montażu, uruchomienia itp. Cennik obowiązuje do czasu opublikowania nowego, minimum 3 miesiące od daty jego wydania o ile nie nastąpią gwałtowne zmiany kursów walut, wskaźnika inflacji, cen materiałów czy surowców.
Dla uniknięcia pomyłek i nieporozumień prosimy o podawanie zamówieniach numerów katalogowych, jednoznacznych dla większości pozycji. Od podanych cen firma ENBRA przyznaje swoim partnerom prowadzącym działalność gospodarczą indywidualne rabaty i warunki handlowe na podstawie i z uwzględnieniem dotychczasowej historii współpracy i konkretnych zamówień. Rabaty dla grup cenowych (np. EM01A) są podane w formie karty rabatowej. Warunki długoterminowej współpracy zostają zawarte w Umowie o Współpracy handlowej.
Celem usprawnienia obsługi logistycznej naszych Klientów przy zamówieniach poniżej kwoty 4000 zł netto zostanie naliczona opłata za transport w wysokości 30 zł netto. Cały asortyment oferowany przez firmę ENBRA Polska posiada odpowiednie dokumenty dopuszczające wymagane przez prawo polskie i dyrektywy Unii Europejskiej.

## Kotły gazowe
| Produkt | Nr katalogowy | Cena | grupa mag. | Charakterystyka
Kotły
| Jednofunkcyjne CD H |  |  | EM14E | Gwarancja 5 lat
| ENBRA CD 24H 2,9 - 24 kW | ECD24H | 6794 | N | zawór 3-dr. z siłownikiem, nierdzewny palnik, nierdzewny wymiennik rurowy, pompa z modulacją, bypass, zbiornik wyrównawczy, autodiagnostyka, mikroprocesor, ekran LCD, sprawność do 109 %, gr. energetyczna **** 92/42EEC, emisja NOx gr.5 (LowNOX), modulacja mocy, komunikacja Open Therm, sterowanie sygnałem 0-10V
| ENBRA CD 28H 3,7 - 27 kW | ECD28H | 6973 | N
| ENBRA CD 34H 3,8 - 34 kW | ECD34H | 7512 | N
| Dwufunkcyjne CD |  |  | EM14E | Gwarancja 5 lat
| ENBRA CD 24 2,9 - 24 kW | ECD24 | 7062 | N | do CO i CWU nierdzewny wymiennik, 11,5-16,7 l/min ciepłej wody Przy ΔT25°C, nierdzewny palnik, nierdzewny wymiennik, pompa z modulacją
| ENBRA CD 28 3,7 - 27 kW | ECD28 | 7243 | N
| ENBRA CD 34 3,8 - 34 kW | ECD34 | 7782 | N
| Dwufunkcyjne z wbudowanym nierdzewnym zasobnikiem CD /Z20 i CD/Z8 |  |  | EM14E | Gwarancja 5 lat
| ENBRA CD 24/Z8 2,9 - 24 kW | ECD24Z8 | 9146 | N | kocioł ze zintegrowanym nierdzewnym zasobnikiem CWU o pojemności 8 l; pompa z modulacją
| ENBRA CD 24/Z20 2,9 - 24 kW | ECD24Z20 | 10786 | N | kotły ze zintegrowanym nierdzewnym zasobnikiem CWU o pojemności 20 l; pompa z modulacją
| ENBRA CD 28/Z20 3,7 - 27 kW | ECD28Z20 | 11225 | N
| ENBRA CD 34/Z20 3,8 - 34 kW | ECD34Z20 | 11741 | N
| Kotły o dużej mocy CD H |  |  | EM14E | Gwarancja 3 lata
| ENBRA CD 50H | ECD50H | 11225 | N | 3-drogowy zawór, sterowanie 0-10V, pompa z modulacją
| ENBRA CD 75H | ECD75H | 20111 | N | 3-drogowy zawór, sterowanie 0-10V, pompa z modulacją; modele 75 i 100 kW są połączeniem dwóch jednostek w jednej obudowie w układzie kaskadowym
| ENBRA CD 100H | ECD100H | 20817 | N

## Promienniki
Promienniki
| Numer katalogowy | Nazwa produktu |  | Ceny netto/szt.
| EHT1-15 | Promiennik HELIOS TITAN 1 SP - 1,5 kW |  | 1443 | Wszystkie informacje na temat promienników znajdziecie Państwo na naszej stronie www.enbra.pl
| EHT1-20 | Promiennik HELIOS TITAN 1 SP - 2 kW |  | 1461
| EHT2-30 | Promiennik HELIOS TITAN 2 SP - 2x1,5 kW |  | 2796
| EHT2-40 | Promiennik HELIOS TITAN 2 SP - 2x2 kW |  | 2850
| EHTV2-30 | Promiennik HELIOS TITAN V2 SP - 2x1,5 kW |  | 2654
| EHTV2-40 | Promiennik HELIOS TITAN V2 SP - 2x2 kW |  | 2707
| EHTV3-45 | Promiennik HELIOS TITAN V3 SP - 3x1,5 kW |  | 3918
| EHTV3-60 | Promiennik HELIOS TITAN V3 SP - 3x2 kW |  | 4007
| EHT3-45 | Promiennik HELIOS TITAN 3 SP - 3x1,5 kW |  | 4310
| EHT3-60 | Promiennik HELIOS TITAN 3 SP - 3x2 kW |  | 4418
| ROBOT TEL | Promiennik HELIOS ROBOT TEL - 2x1,5 KW |  | 3170
| EHSAFE20AL | Promiennik HELIOS ATEX - 2 kW |  | 6003
| 11B20X5 | Promiennik HELIOSA 11 - 1x 2 KW |  | 872
| 11FM20X5 | Promiennik HELIOSA 11 - 1x 2 KW |  | 872
| 11B20X5-ALC | Promiennik HELIOSA 11 - 1x 2 KW |  | 961
| 11FM20X5-ALC | Promiennik HELIOSA 11 - 1x 2 KW |  | 961
| 44BMOB | Promiennik HELIOSA 44 - 1x 2 KW |  | 998
| 44FMOB | Promiennik HELIOSA 44 - 1x 2 KW |  | 998
| 44BMOB-AL | Promiennik HELIOSA 44 - 1x 2 KW |  | 1104
| 44FMOB-AL | Promiennik HELIOSA 44 - 1x 2 KW |  | 1104
| 992X5 | Promiennik HELIOSA 99 - 1x 1,5 KW |  | 1870
| 991X5 | Promiennik HELIOSA 99 - 1x 2 KW |  | 1870
| 91S20W | Promiennik HELIOSA 9/1S20W se sklem - 1x 2 KW |  | 1389
| 66GBK20 | Promiennik HELIOSA 66 BLACK se sklem 1 x 2 KW |  | 2120
| LBNR25 | Promiennik HELIOSA BLACK EVO se sklem - 1 x 2,5 KW |  | 3901
| EH2000/W2BK | Promiennik HELIOS RADIANT BLACK se sklem - 1 x 1,5 KW |  | 1709
| WR2000/20B | Promiennik VARMA WR2000/20 - 2 kW | Nedostupná varianta | 1389
| WR2000/20FM | Promiennik VARMA WR2000/20 - 2 kW |  | 1389
| WR65/20FM | Promiennik VARMA WR65/20 - 2 kW |  | 1194
| 66B20 | Promiennik HELIOSA 66 - 2 kW |  | 1389
| 66FMOB | Promiennik HELIOSA 66 - 2 kW |  | 1407
| 66FMOB-AL | Promiennik HELIOSA 66 - 2 kW |  | 1425
| VTOW30FM | Promiennik HELIOS TOWER - 2x1,5 kW |  | 4453
| V400/15X5FM | Promiennik VARMA 400 - 1,5 kW |  | 980
| V400/20X5FM | Promiennik VARMA 400 - 2 kW |  | 1015
| V400/2-30X5FM | Promiennik VARMA 400/2 - 2x1,5kW |  | 1603
| V400/2-40X5FM | Promiennik VARMA 400/2 - 2x2kW |  | 1674
| V400/2V-30X5FM | Promiennik VARMA 400/2V - 2x1,5 kW |  | 1603
| V400/2V-40X5FM | Promiennik VARMA 400/2V - 2x2 kW |  | 1674
| V400F | Promiennik VARMA FIRE - 2x1,5 kW |  | 1994
| V400F2 | Promiennik VARMA FIRE 2 - 1,5 kW |  | 1372
| ECOWRN/7 | Promiennik VARMA ECOWRN/7 - 1,3 kW |  | 748
| ECOWRG/7 | Promiennik VARMA ECOWRG/7 - 1,3 kW |  | 837
| V304/20X5 | Promiennik VARMA V304/20X5 |  | 872
| V306MOB/20X5 | Promiennik VARMA V306MOB/20X5 - 2 kW |  | 1335
| IC1006FM | Promiennik INFRAMASTER IC1006-AL |  | 1104
| V110/15FM | Promiennik VARMA TOP15 - 1,5 kW |  | 802
| V110/15P | Promiennik VARMA TOP15 - 1,5 kW |  | 802
| 550/20B-AL | Promiennik VARMA TANDEM - 2 kW |  | 1194
| SPOT1301/X5 | Promiennik VARMA SPOT1301/X5 - 1,3 kW |  | 713
Regulatory
| STAR4NEW | Regulator mocy STAR4NEW – 3 kW |  | 715
| STAR2 | Regulator mocy STAR2 – 4 kW |  | 1590
Szkła zapasowe
| EPORT4 | Zestaw zapasowy EPORT4 |  | 90
| EWETROWP7 | Szkło zapasowe EWETROWP7 |  | 98
Stojaki
| 201B | Stojak SCALA 201B |  | 872
| 201FM | Stojak SCALA 201FM |  | 872
| TRIPOD2 | Stojak TRIPOD2 |  | 498
Uchwyty
| 112N | Uchwyt teleskopowy PANTOGRAPH 112N |  | 624
| M35 | Uchwyt sufitowy M35 |  | 98
Zapasowe lampy
| EB1300 | Lampa INFRACALOR EB1300 - 1,3 kW |  | 267
| SP990501 | Lampa INFRACALOR SP990501 - 1,5 kW |  | 285
| SP990502 | Lampa INFRACALOR SP990502 - 2 kW |  | 320
| SP990504 | Lampa INFRACALOR SP990504 - 2 kW |  | 498
| SP990510 | Lampa INFRACALOR SP990510 - 1,5 kW |  | 409
| SP990515 | Lampa INFRACALOR SP990515 - 1,5 kW |  | 356
| SP990516 | Lampa INFRACALOR SP990516 - 1,3 kW |  | 339
| SP990517 | Lampa INFRACALOR SP990517 AL - 1,5 kW |  | 409
| SP990518 | Lampa INFRACALOR SP990518 AL - 2 kW |  | 517
| SP990520 | Lampa INFRACALOR SP990520 - 1300 W |  | 392
| SP990533 | Lampa INFRACALOR SP990533 - 2 kW |  | 606
| SP990535 | Lampa INFRACALOR SP990535 - 1,3 kW |  | 267

## Wodomierze domowe
| Produkt | Nr katalogowy | Cena | grupa mag. | Charakterystyka
Wodomierze mieszkaniowe (ZW-30°C, 50°C; CW-90°C)
ENBRA jedno-strumieniowe suchobieżne przystosowane do modułu radiowego, impulsowego i M-Bus, PN 16 do wody zimnej T30, T50 |  |  |  | EM01J1 | Gwarancja 3 lata
| DN 15/ZW ER-AM Q3 1,6 m3/h R100H/R50V | 106015030 | 101 | T | l =110 mm, G3/4”, korpus mosiężny, bardzo wysoka odporność na działanie magnesu
| DN 15/ZW ER-AM Q3 2,5 m3 /h R100H/R50V | 106020031 | 101 | N
| DN 15/ZW ER-AM Q3 2,5 m3 /h l=80mm R100H/R50V | 106015038 | 101 | T | l =80 mm, G3/4”, korpus mosiężny, bardzo wysoka odporność na działanie magnesu
| DN 20/ZW ER-AM Q3 4,0 m3/h R100H/R50V | 106020030 | 117 | T | l =130 mm, G1”, korpus mosiężny, bardzo wysoka odporność na działanie magnesu
ENBRA jedno-strumieniowe suchobieżne przystosowane do modułu radiowego, impulsowego i M-Bus, PN 16 do wody ciepłej T90 |  |  |  | EM01J1 | Gwarancja 3 lata
| DN 15/CW ER-AM Q3 1,6 m3/h R80H/R40V | 106015090 | 101 | T | l =110 mm, G3/4”, korpus mosiężny, bardzo wysoka odporność na działanie magnesu
| DN 15/CW ER-AM Q3 2,5 m3/h R80H/R40V | 106020091 | 101 | N
| DN 15/CW ER-AM Q3 2,5 m3 /h l=80mm R80H/R40V | 106015098 | 101 | T | l =80 mm, G3/4”, korpus mosiężny, bardzo wysoka odporność na działanie magnesu
ENBRA jednostrumieniowe suchobieżne z modułem radiowym |  |  |  | EM01J2 | Gwarancja 3 lata
| DN 15/ZW ER-AM Q3 1,6 m3/h + moduł AT-WMBUS-16-2 | 106015031 | 241 | T | wodomierze ze skonfigurowaną nakładką radiową
| DN 15/CW ER-AM Q3 1,6 m3 /h + moduł AT-WMBUS-16-2 | 106015091 | 241 | T
| DN 20/ZW ER-AM Q3 4,0 m3 /h + moduł AT-WMBUS-16-2 | 106020032 | 257 | T
| DN 20/CW ER-AM Q3 4,0 m3 /h + moduł AT-WMBUS-16-2 | 106020092 | 257 | T
ENBRA jednostrumieniowe suchobieżne z modułem radiowymn NAXOM |  |  |  | EM01J2 | Gwarancja 3 lata
| DN 15/ZW ER-AM Q3 1,6 m3/h + moduł radiowy NAXOM-1a | 7Y-31610X3-E23P | 241 | T | wodomierze ze skonfigurowaną nakładką radiową
| DN 15/CW ER-AM Q3 1,6 m3 /h + moduł radiowy NAXOM-1a | 7Y-31611X3-E23P | 241 | T
| DN 20/ZW ER-AM Q3 4,0 m3 /h + moduł radiowy NAXOM-1a | 7Y-31640Y3-E23 | 257 | T
| DN 20/CW ER-AM Q3 4,0 m3 /h + moduł radiowy NAXOM-1a | 7Y-39641Y3-E23 | 257 | T
POWOGAZ jednostrumieniowe suchobieżne przystosowane do modułu radiowego, impulsowego i M-Bus, PN 16, R200(H) do wody zimnej T30 Wodomierze w wykonaniu z pokrywką , przystosowane są do optycznego lub indukcyjnego odczytu wskazań(Ti/Ir) |  |  |  | EM01J1A | Gwarancja 3 lata
| DN 15/ZW JS 1,6-05 Smart D+ R160H/R80V | 60-4861026-000 | 221 | N | l =110 mm, G3/4”, korpus mosiężny, bardzo wysoka odporność na działanie magnesu
| DN 15/ZW JS 2,5-05 Smart D+ R200H/R80V | 60-4962026-000 | 229 | N
| DN 20/ZW JS 2,5-G1-05 Smart D+ R200H/R80V | 60-4963026-000 | 254 | N | l =130 mm, G1”, korpus mosiężny, bardzo wysoka odporność na działanie magnesu
| DN 20/ZW JS 4,0-05 Smart D+ R200H/R80V | 60-4964026-000 | 254 | N
POWOGAZ jednostrumieniowe suchobieżne przystosowane do modułu radiowego, impulsowego i M-Bus, PN 16, R160(H) do wody ciepłej T90 Wodomierze w wykonaniu z pokrywką , przystosowane są do optycznego lub indukcyjnego odczytu wskazań(Ti/Ir) |  |  |  | EM01J1A | Gwarancja 3 lata
| DN 15/CW JS90 1,6-05 Smart D+ R160H/R80V | 60-4861026-000 | 221 | N | l =110 mm, G3/4”, korpus mosiężny, bardzo wysoka odporność na działanie magnesu
| DN 15/CW JS90 2,5-05 Smart D+ R160H/R80V | 60-4962026-000 | 229 | N
| DN 20/CW JS90 2,5-G1-05 Smart D+ R160H/R80V | 60-4963026-000 | 254 | N | l =130 mm, G1”, korpus mosiężny, bardzo wysoka odporność na działanie magnesu
| DN 20/CW JS90 4,0-05 Smart D+ R160H/R80V | 60-4964026-000 | 254 | N
POWOGAZ jednostrumieniowe suchobieżne przystosowane do modułu radiowego, impulsowego i M-Bus, PN 16, R160(H) do wody zimnej T30 |  |  |  | EM01J1A | Gwarancja 3 lata
| DN 15/ZW SMART C+ Q3 1,6 m3 /h R160H/R63V | 60-4861003-A00 | 204 | N | l =110 mm, G3/4”, korpus mosiężny, bardzo wysoka odporność na działanie magnesu
| DN 15/ZW SMART C+ Q3 2,5 m3/h R160H/R63V | 60-4862003-A00 | 211 | N
| DN 20/ZW SMART C+ Q3 2,5 m3 /h R160H/R63V | 60-4863003-A00 | 222 | N | l =130 mm, G1”, korpus mosiężny, bardzo wysoka odporność na działanie magnesu
| DN 20/ZW SMART C+ Q3 4,0 m3/h R160H/R63V | 60-4864003-A00 | 222 | N
| DN 15/ZW SMART C+ Q3 1,6 m3 /h R160H/R63V | 60-4861004-A00 | 169 | N | l =110 mm, G3/4”, korpus kompozytowy, bardzo wysoka odporność na działanie magnesu
| DN 15/ZW SMART C+ Q3 2,5 m3 /h R160H/R63V | 60-4862004-A00 | 176 | N
Moduły komunikacyjne do wodomierzy ER-AM i SMART |  |  |  | EM01M1 | Gwarancja 2 lata
| Modul radiowy OP-04-1a(NAXOM-1a) w wyk. IP65 do wodomierzy mieszkaniowych typu ER-AM/JS Smart z baterią ½AA | 8A-31611X0-000 | 140 | T | żywotność baterii do 10 lat
| Moduł M-Bus APT-MBUS-NA-1 w wyk. IP65 do wodomierzy mieszkaniowych JS i JS90 1,6÷4,0 serii Smart i ER-AM | 0945-300-053 | 156 | T
| Moduł impulsowy AT-MBUS-NE-02 w wyk. IP65 do wodomierzy mieszkaniowych typ JS i JS90 1,6÷4,0 serii Smart i ER-AM | 0945-300-023 | 142 | T
ENBRA SISMA DPRF i DPRC jednostrumieniowe mokrobieżne |  |  |  | EM01K | Gwarancja 3 lata
| DN 15/ZW DPRF Q3 2,5 m3/h R160H/R63V | 105115130 | 178 | T | l=110 mm, G3/4”, korpus mosiężny, całkowita odporność na działanie magnesu
| DN 15/CW DPRC Q3 2,5 m3/h R160H/R63V | 105115190 | 178 | T
| DN 20/ZW DPRF Q3 4,0 m3/h R160H/R63V | 105120130 | 196 | T | l=130 mm, G1”, korpus mosiężny, całkowita odporność na działanie magnesu
| DN 20/CW DPRC Q3 4,0 m3/h R160H/R63V | 105120190 | 196 | T
POWOGAZ jednostrumieniowe suchobieżne z kontaktronowym nadajnikiem impulsowym NK do wody zimnej |  |  |  | EM01P2 | Gwarancja 3 lata
| DN 15 JS 1,6-NK 1,6 m3/h | 61-316x011-Axx | 221 | N | do wody zimnej T30, T50 możliwe wartości impulsu 1; 10; 100; 1000 lub 2,5; 25; 250 dm3
| DN 15 JS 2,5-NK 2,5 m3/h | 61-316x011-Axx | 221 | N
| DN 20 JS 2,5-G1-NK 2,5 m3/h | 61-316x011-Axx | 229 | N
| DN 20 JS 4-G1-NK 4,0 m3/h | 61-316x011-Axx | 229 | N
POWOGAZ jednostrumieniowe suchobieżne z kontaktronowym nadajnikiem impulsowym NK do wody ciepłej |  |  |  | EM01P2 | Gwarancja 3 lata
| DN 15 JS90 1,6-NK 1,6 m3/h | 61-3961111-Axx | 221 | N | do wody zimnej T30, T50 możliwe wartości impulsu 1; 10; 100; 1000 lub 2,5; 25; 250 dm3
| DN 15 JS90 2,5-NK 2,5 m3/h | 61-3963111-Axx | 221 | N
| DN 20 JS90 2,5-G1-NK 2,5 m3/h | 61-316x011-Axx | 229 | N
| DN 20 JS90 4-G1-NK 4,0 m3/h | 61-3964111-Axx | 229 | N
POWOGAZ SV-RTK objętościowe, przystosowane są do montażu nakładki radiowej lub M-Bus PN 16 |  |  |  | EM01P4 | Gwarancja 2 lata
| DN15 SV-RTK 2,5/l=110 R200 | 0943-720-100 | 216 | N | Wodomierz objętościowy suchobieżny
| DN20 SV-RTK 2,5/l=165 R200 | 0943-720-120 | 255 | N
| DN20 SV-RTK 4,0/l=190 R200 | 0943-720-117 | 305 | N
| DN25 SV-RTK 6,3/l=260 R200 | 0943-720-124 | 1022 | N
| DN32 SV-RTK 10/l=260 R200 | 0943-720-126 | 1584 | N
| DN40 SV-RTK 16/l=300 R200 | 0943-720-129 | 1859 | N
moduły (nakładki) komunikacyjne do wodomierzy SV-RTK |  |  |  | EM01M1 | Gwarancja 2 lata
| Modul radiowy OP-04-2(NAXOM-2) w wyk. IP65 do wodomierzy mieszkaniowych typu SV-RTK 2,5, SV-RTK 2,5 kompozyt, SV-RTK 4,0 , SV-RTK 16* | 8A-62621X0-000 | 186 | N | żywotność baterii do 10 lat ( wg. producent )
ENBRA IBRF i OBRF wielostrumieniowe mokrobieżne R80 do wody zimnej |  |  |  | EM03G2 | Gwarancja 2 lata
| DN20 IBRF Q3 4 m3/h R80, l=165 mm | 105500020031 | cena na zapytanie | N | możliwe wykonanie l=190mm
| DN25 IBRF Q3 6,3 m3/h R80, l=260 mm | 105500025030 | cena na zapytanie | N
| DN32 IBRF Q3 10 m3/h R80, l=260 mm | 105500030030 | cena na zapytanie | N
| DN40 IBRF Q3 16 m3/h R80, l=300 mm | 105500040030 | cena na zapytanie | N
| DN50 OBRF Q3 25 m3/h R80, l=300 mm | 105500050030 | cena na zapytanie | N
ENBRA IPRF-P i OPRF-P wielostrumieniowe mokrobieżne R160 do wody zimnej, przystosowane do montażu nadajników impulsowych, bębenki liczydła zalane specjalną cieczą |  |  |  | EM03G2 | Gwarancja 2 lata
| DN20 IPRF-P Q3 4 m3/h R160, l=165 mm | 105510020031 | cena na zapytanie | N | możliwe wykonanie l=190mm; do nadajnika 10 l/imp.
| DN25 IPRF-P Q3 6,3 m3/h R160, l=260 mm | 105510025030 | cena na zapytanie | N | do nadajnika 10 l/imp.
| DN32 IPRF-P Q3 10 m3/h R160, l=260 mm | 105510030030 | cena na zapytanie | N
| DN40 IPRF-P Q3 16 m3/h R160, l=300 mm | 105510040030 | cena na zapytanie | N | do nadajnika 100 l/imp.
| DN50 OPRF-P Q3 25 m3/h R160, l=300 mm | 105510050030 | cena na zapytanie | N
| Nadajnik impulsów do wodomierzy IPRF-P | 27250031 | cena na zapytanie | N
ENBRA IARF i OARF suchobieżny wielostrumieniowy T30-T50 do wody zimnej R80 |  |  |  | EM03W | Gwarancja 2 lata
| DN25 IARF Q3 6,3 m3/h R80, l = 260 mm | 105300025030 | 670 | T
| DN32 IARF Q3 10 m3/h R80, l = 260 mm | 105300030030 | 820 | T
| DN40 IARF Q3 16 m3/h R80, l = 300mm | 105300040030 | 1070.08 | T
| DN50 OARF Q3 25 m3/h R80, l = 300 mm | 105300050030 | 1320 | T | G 2.1/2”; na zapytanie wersja kołnierzowa
ENBRA IARC i OARC suchobieżny wielostrumieniowy T90 do wody ciepłej R80 |  |  |  | EM03W | Gwarancja 2 lata
| DN25 IARC Q3 6,3 m3/h R80, l = 260 mm | 105300025090 | 800 | N
| DN32 IARC Q3 10 m3/h R80, l = 260 mm | 105300030090 | 900 | N
| DN40 IARC Q3 16 m3/h R80, l = 300mm | 105300040090 | 1160 | N
| DN50 OARC Q3 25 m3/h R80, l = 300 mm | 105300050090 | 1900 | N | G 2.1/2”; na zapytanie wersja kołnierzowa
POWOGAZ MASTER D+ R200H/R63V do wody zimnej, Wodomierze w wykonaniu IP68, przystosowane wyłącznie są do indukcyjnego odczytu wskazań (Ti) PN 16 |  |  |  | EM03J | Gwarancja 2 lata
| DN25 JS 6,3-07 Master D+ w. zimna R200H/R63V | 60-496500F-A00 | 668 | N | jednostrumieniowe suchobieżne z zabezpieczeniem antymagnetycznym T30 / T50
| DN25 JS 6,3/165-07 Master D+ w. zimna R200H/R63V | 60-498700F-A00 | 583 | N
| DN32 JS 10-07 Master D+ w. zimna R200H/R63V | 60-496600F-A00 | 730 | N
| DN40 JS 16-07 Master D+ w. zimna R200H/R63V | 60-496700F-A00 | 839 | N
POWOGAZ MASTER D+ R200H/R63V do wody zimnej, Wodomierze do wody zimnej z nadajnikiem do zdalnego pomiaru objętości wody -NK PN16 |  |  |  | EM03J | Gwarancja 2 lata
| DN25 JS 6,3-NK Master D+ w. zimna R200H/R63V | 61-4965010-A00 | 715 | N | 10 l/imp
| DN25 JS 6,3/165-NK Master D+ w. zimna R200H/R63V | 61-4987010-A00 | 610 | N
| DN32 JS 10-NK Master D+ w. zimna R200H/R63V | 61-4966010-A00 | 756 | N
| DN40 JS 16-NK Master D+ w. zimna R200H/R63V | 61-4967010-A00 | 866 | N | 100l /imp
POWOGAZ MASTER+ R100H/R50V do wody zimnej, przystosowane do montażu nakładek do odczytu zdalnego PN 16 |  |  |  | EM03J | Gwarancja 2 lata
| DN25 JS 6,3 Master+ w. zimna R100H/R50V | 60-3165000-K00 | 535 | T | jednostrumieniowe suchobieżne z zabezpieczeniem antymagnetycznym T30 / T50
| DN25 JS 6,3/165 Master+ w. zimna R100H/R50V | 60-3187000-K00 | 455 | T
| DN32 JS 10 Master+ w. zimna R100H/R50V | 60-3166000-K00 | 590 | T
| DN40 JS 16 Master+ w. zimna R100H/R50V | 60-3167000-K00 | 700 | T
POWOGAZ MASTER+ R100H/R50V Wodomierze w wykonaniu IP65 do wody gorącej, przystosowane są do optycznego lub indukcyjnego odczytu wskazań(Ti/Ir). PN 16 |  |  |  | EM03J | Gwarancja 2 lata
| DN25 JS130 6,3 Master+ w. gorąca | 60-3165200-A00 | 826 | N | jednostrumieniowe suchobieżne z zabezpieczeniem antymagnetycznym T130
| DN32 JS130 10 Master+ w. gorąca | 60-3166200-A00 | 876 | N
| DN40 JS130 16 Master+ w. gorąca | 60-3167200-A00 | 1007 | N
POWOGAZ MASTER C+ R160H/R63V do wody zimnej, przystosowane do montażu nakładek radiowych PN 16 |  |  |  | EM03J | Gwarancja 2 lata
| DN25 JS 6,3 Master C+ w. zimna l=260mm | 60-4865000-K00 | 700 | N | jednostrumieniowe suchobieżne z zabezpieczeniem antymagnetycznym T30 / T50, zakres pom. R160(H) - odp. kl.C
| DN32 JS 10 Master C+ w. zimna | 60-4866000-K00 | 796 | N
| DN40 JS 16 Master C+ w. zimna | 60-4867000-K00 | 992 | N
| dopłata za nadajnik impulsowy NK dla JS Master DN25-40 | 31-9051-020000 | 115 | N | nadajnik kontaktronowy Reeda kabel 2 m
moduły (nakładki) komunikacyjne do wodomierzy JS 6,3; 10; 16 |  |  |  | EM01M1 | Gwarancja 2 lata
| Moduł radiowy APT-O3A-3; 2.65.1.1.03 w wyk. IP65 do wodomierzy typ JS i JS130 Master +/C+(DN25-40); AA; ant. wew. | 0945-300-040 | 219 | N
| Moduł radiowy APT-O3A-3; 2.65.H.1.09 w wyk. IP65do wodomierzy typ JS i JS 130 Master +/C+(DN25-40); AA; przedłuzony tor antenowy 2m | 0945-300-041 | 245 | N
| Moduł M-Bus APT-MBUS-NA-2 w wyk. IP65 do wodomierzy domowych typ JS i JS130 25÷40 serii Master | 0945-300-054 | 189 | N
| Moduł impulsowy AT-MBUS-NE-03 w wyk. IP65 do wodomierzy domowych typ JS i JS130 25÷40 serii Master | 0945-300-024 | 189 | N
ENBRA DALF suchobieżny jednostrumieniowy z nadajnikiem impulsów |  |  |  | EM03E | Gwarancja 2 lata
| Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny DALF DN25 Q3=6,3 m3/h G5/4" L-160 w. zimna z nadajnikiem ipulsów | 105700025030 | 793 | N
| Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny DALF DN32 Q3=10 m3/h G6/4" w. zimna z nadajnikiem impulsów | 105700030030 | 850 | N
| Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny DALF DN40 Q3=16 m3/h G2" L-200 w. zimna z nadajnikiem impulsów | 105700040030 | 1260 | N
| Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny DALF DN50 Q3=25 m3/h G2 1/2" w. zimna z nadajnikiem impulsó | 105700050030 | 1800 | N
ENBRA jednostrumieniowe suchobieżne z modułem radiowym |  |  |  | EM01E | Gwarancja 2 lata
| Wodomierz radiowy JS EnbraFlow DN15 1,6 m3/h zimna woda | MR9101 | 230 | T | wodomierze z wbudowanym radiem
| Wodomierz radiowy JS EnbraFlow DN15 1,6 m3/h ciepła woda | MR0101 | 230 | T
Superaqua 1 jednostrumieniowe z liczydłem elektronicznym |  |  |  | EM01I | Gwarancja 2 lata
| Superaqua 1/Q3 2,5/DN15, l=110 mm, zimna woda, LoRaWAN | SQ1S212L000 | 286 | N | Wodomierz suchobieżny, jednostrumienowy z liczydłem elektronicznym. Montaż poziomy i pionowy. Stopień ochrony IP68, z komunikacją wM-Bus lub LoRaWAN.
| Superaqua 1/Q3 2,5/DN15, l=110 mm, zimna woda, wM-Bus | SQ1S212W000 | 256 | N
| Superaqua 1/Q3 2,5/DN15, l=110 mm, ciepła woda, LoRaWAN | SQ1S222L000 | 286 | N
| Superaqua 1/Q3 2,5/DN15, l=110 mm, ciepła woda, wM-Bus | SQ1S222W000 | 256 | N
| Superaqua 1/Q3 4/DN20, l=130 mm, zimna woda, LoRaWAN | SQ1S812L000 | 306 | N
| Superaqua 1/Q3 4/DN20, l=130 mm, zimna woda, wM-Bus | SQ1S812W000 | 276 | N
| Superaqua 1/Q3 4/DN20, l=130 mm, ciepła woda, LoRaWAN | SQ1S822L000 | 306 | N
| Superaqua 1/Q3 4/DN20, l=130 mm, ciepła woda, wM-Bus | SQ1S822W000 | 276 | N

## Wodomierze przemysł. i specjaln
| Produkt | Nr katalogowy | Cena | grupa mag. | Charakterystyka
Wodomierze przemysłowe
Wodomierze śrubowe Powogaz do wody zimnej T30 |  |  |  | EM03M
| MWN 40 DN40 | 60-3019001-000 | 1046 | T | z poziomą osia wirnika, do wody zimnej T30 przystosowane do montażu nakładek do odczytu zdalnego DN50 dostępny w wersji z gwintami 50-G, G2.1/2”
| MWN 50 DN50 | 60-3020001-000 | 1166 | T
| MWN 50-G DN50 G2.1/2” | 60-3032001-000 | 1765 | T
| MWN 65 DN65 | 60-3021001-000 | 1341 | T
| MWN 80 DN80 | 60-3022001-000 | 1412 | T
| MWN 100 DN100 | 60-3023001-000 | 1526 | T
| MWN 125 DN125 | 60-3024001-000 | 1824 | N
| MWN 150 DN150 | 60-3025001-000 | 2697 | N
| MWN 200 DN200 | 60-3026001-000 | 3011 | N
| MWN 250 DN250 | 60-3027001-000 | 3639 | N
| MWN 300 DN300 | 60-3028001-000 | 9492 | N
Wodomierze śrubowe Powogaz do wody gorącej T130. Wodomierze w wykonaniu IP65 do wody gorącej T130, przystosowane są do optycznego lub indukcyjnego odczytu wskazań (Ti/Ir) |  |  |  | EM03M
| MWN 130 40 DN40 | 60-7719201-000 | 2129 | N | z poziomą osia wirnika, do wody gorącej - T130 przystosowane do montażu nakładek do odczytu zdalnego DN50 dostępny w wersji z gwintami 50-G, G2.1/2”
| MWN 130 50 DN50 | 60-7720201-000 | 2368 | N
| MWN 130 50-G DN50 G2.1/2” | 60-7732201-000 | 2918 | N
| MWN 130 65 DN 65 | 60-7721201-000 | 2544 | N
| MWN 130 80 DN80 | 60-7722201-000 | 2767 | N
| MWN 130 100 DN100 | 60-7723201-000 | 2919 | N
| MWN 130 125 DN125 | 60-7724201-000 | 4017 | N
| MWN 130 150 DN150 | 60-7725201-000 | 4803 | N
| MWN 130 200 DN200 | 60-7726201-000 | 5354 | N
| MWN 130 250 DN250 | 60-7727201-000 | 6704 | N
| MWN 130 300 DN300 | 60-7728201-000 | 11575 | N
Moduły (nakładki) komunikacyjne do wodomierzy MWN |  |  |  | EM01M1
| Moduł M-Bus APT-MBUS-NA-4 w wyk. IP65 do wodomierzy przemysłowych MWN i MWN130 40÷300, MK, JS, MH, | 0945-300-056 | 217 | T
| Moduł impulsowy AT-MBUS-NE-01 w wyk. IP65 do wodomierzy przemysłowych DN40-300 | 0945-300-021 | 271 | T
Wodomierze sprzężone z wodomierzem głównym typu MWN IP68 |  |  |  | EM03S
| MWN/JS 50/4-S DN50/20 | 60-828100F-000 | 4454 | N | z wodomierzem bocznym JS-4 SMART+ DN20
| MWN/JS 65/4-S DN65/20 | 60-828200F-000 | 4705 | N
| MWN/JS 80/4-S DN80/20 | 60-828300F-000 | 4916 | N
| MWN/JS 100/4-S DN100/20 | 60-828400F-000 | 5217 | N
| MWN/JS 150/16-S DN150/40 | 60-827100F-000 | 9313 | N | z wodomierzem bocznym JS-16 DN40
Wodomierze sprzężone z wodomierzem głównym typu MWN |  |  |  | EM03S
| MWN/JS 50/4-S DN50/20 | 60-4281001-440 | 4454 | T | z wodomierzem bocznym JS-4 SMART+ DN20
| MWN/JS 65/4-S DN65/20 | 60-4282001-440 | 4705 | T
| MWN/JS 80/4-S DN80/20 | 60-4283001-440 | 4916 | T
| MWN/JS 100/4-S DN100/20 | 60-4284001-440 | 5217 | T
| MWN/JS 150/16-S DN150/40 | 60-1443001-000 | 9313 | N | z wodomierzem bocznym JS-16 DN40
Wodomierze śrubowe Powogaz do wody zimnej T30 MWN IP68, przystosowane są do indukcyjnego odczytu wskazań (Ti) |  |  |  | EM03M
| MWN 40-08 Nubis | 60-301900F-000 | 1076 | N | z poziomą osia wirnika, do wody zimnej T30 przystosowane do montażu nakładek do odczytu zdalnego DN50 dostępny w wersji z gwintami 50-G, G2.1/2”
| MWN 50-08 Nubis | 60-302000F-000 | 1196 | N
| MWN 50-G-08 Nubis | 60-303200F-000 | 1795 | N
| MWN 65-08 Nubis | 60-302100F-000 | 1371 | N
| MWN 80-08 Nubis | 60-302200F-000 | 1442 | N
| MWN100-08 Nubis | 60-302300F-000 | 1556 | N
| MWN 125-08 Nubis | 60-302400F-000 | 1854 | N
| MWN 150-08 Nubis | 60-302500F-000 | 2721 | N
| MWN 200-08 Nubis | 60-302600F-000 | 3041 | N
| MWN 250-08 Nubis | 60-302700F-000 | 3669 | N
| MWN 300-08 Nubis | 60-302800F-000 | 9522 | N
WODOMIERZE ŚRUBOWE STUDZIENNE MK (Z PIONOWĄ OSIĄ WIRNIKA) (DN50-150). Wodomierze w wykonaniu IP68 , przystosowanie są do indukcyjnego odczytu wskazań (Ti). |  |  |  | EM03X
| MK 50-08 | 60-182000F-000 | 1776 | N | klasa szczelnośći IP68, przystosowany do optycznego lub indukcyjnego odczytu wskazań
| MK 80-08 | 60-182200F-000 | 1937 | N
| MK 100-08 | 60-182300F-000 | 4576 | N
| MK 150-08 | 60-182500F-000 | 4794 | N
WODOMIERZE HYDRANTOWE ŚRUBOWE Z PIONOWĄ (MH) I POZIOMĄ (MWN-GH) OSIĄ WIRNIKA, SKRZYDEŁKOWE JEDNOSTRUMIENIOWE (JS16-H) |  |  |  | EM03X
| MH 50-08 | 60-172000F-000 | 5264 | N | DN 50, do wody na potrzeby gospodarcze, stojak+nasada 75T -AL.
| MH 65-08 | 60-172100F-000 | 7148 | N | DN 65, do wody na potrzeby gospodarcze, stojak+nasada 75T -AL.
| MWN 50-GH Nubis | 60-773100F-000 | 2704 | N | DN 50, do wody na potrzeby gospodarcze,łącznik 75T i nasada 75T-AL.
| JS16-H | 60-319200F-А00 | 1805 | N | DN 40, do wody na potrzeby gospodarcze,łącznik 75T i nasada 52T-AL.
MIERNIKI DO WODY IRYGACYJNEJ WI-08 Mierniki irygacyjne do wody zimnej w wykonaniu IP68, przystosowanie są do indukcyjnego odczytu wskazań (Ti). |  |  |  | EM03X
| WI 40-08 | 60-091900F-000 | 1071 | N | kołnierz
| WI 50-08 | 60-092000F-000 | 1352 | N
| WI 65-08 | 60-092100F-000 | 1679 | N
| WI 80-08 | 60-092200F-000 | 1703 | N
| WI 100-08 | 60-092300F-000 | 1767 | N
| WI 125-08 | 60-092400F-000 | 2215 | N
| WI 150-08 | 60-092500F-000 | 3164 | N
| WI 200-08 | 60-092600F-000 | 3311 | N
| WI 250-08 | 60-092700F-000 | 8276 | N
JS IMPERO WODOMIERZE SKRZYDEŁKOWE JEDNOSTRUMIENIOWE SUCHOBIEŻNE (DN50-100) |  |  |  | EM03J
| JS 50 Impero | 60-5520001-000 | 1992 | T | R315 L=270mm
| JS 65 Impero | 60-5521001-000 | 2311 | T | R315 L=300mm
| JS 80 Impero | 60-5522001-000 | 3377 | T | R315 L=300mm
| JS 100 Impero | 60-5523001-000 | 4443 | T | R315 L=360mm
JS IMPERO WODOMIERZE SKRZYDEŁKOWE JEDNOSTRUMIENIOWE SUCHOBIEŻNE (DN50-100) Wodomierze skrzydełkowe JS w wykonaniu IP68 , przystosowane są do indukcyjnego odczytu wskazań (Ti). |  |  |  | EM03J
| JS 50-08 Impero | 60-552000F-000 | 2213 | N | R315 L=270mm
| JS 65-08 Impero | 60-552100F-000 | 2554 | N | R315 L=300mm
| JS 80-08 Impero | 60-552200F-000 | 3695 | N | R315 L=300mm
| JS 100-08 Impero | 60-552300F-000 | 4835 | N | R315 L=360mm
JS IMPERO WODOMIERZE SKRZYDEŁKOWE JEDNOSTRUMIENIOWE SUCHOBIEŻNE (DN50-100) Wodomierze skrzydełkowe JS (T50; IP65), przystosowane do nadajnika NK. |  |  |  | EM03J
| JS 50-NK Impero | 61-5520012-013 | 2197 | N | R315 L=270mm
| JS 65-NK Impero | 61-5521012-013 | 2538 | N | R315 L=300mm
| JS 80-NK Impero | 61-5522012-013 | 3679 | N | R315 L=300mm
| JS 100-NK Impero | 61-5523012-013 | 4819 | N | R315 L=360mm

## Osprzęt do wodomierzy
| Produkt | Nr katalogowy | Cena | grupa mag. | Charakterystyka
Osprzęt wodomierzy
Półśrubunki, redukcje, inne |  |  |  | EM20W5
| Półśrubunek 1/2" [szt.] z podtoczeniem | PS15 | 12 | T | króciec z gwintem zewn. nakrętka i uszczelka; szt. oznacza kompletny półśrubunek na jedną stronę wodomierza
| Półśrubunek 1/2" krótki [szt.] | PS15KR | 12 | T
| Półśrubunek 3/4" [szt.] z podtoczeniem | PS20 | 18 | T
| Półśrubunek 3/4" krótki [szt.] | PS20KR | 18 | T
| Półśrubunek 1" [szt.] | PS25 | 40 | T
| Półśrubunek 5/4" [szt.] | PS32 | 50 | T
| Półśrubunek 6/4" [szt.] | PS40 | 69 | T
| Półśrubunek 2" [kpl.] | PS50 | 264 | T
| Półśrubunek kompensacyjny 1/2" [szt] | PS15.KOMP | 15.4 | T | półśrubunek teleskopowy - szt.
| Półśrubunek kompensacyjny 3/4" [szt] | PS20.KOMP | 23 | T
| Półśrubunek z zaworkiem zwrotnym 1/2" | PS15Z | 29 | T | do montażu za wodomierzem - szt.
| Półśrubunek z zaworkiem zwrotnym 3/4" | PS20Z | 33 | T
| Redukcja wodomierza DN20/DN15 gw. 1" / 3/4" | RW20X15-N | 12 | T | wodomierz l=110mm z redukcjami ma dł. 130mm jak DN20
| Zaworek zwrotny do króćca wodomierza 1/2", 13mm | ZZW15/13 | 9 | T | do wodomierzy ER-AM i SMART DN15
Plomby i uszczelki do wodomierzy |  |  |  | EM20W4
| Uszczelka wodomierza 1/2" fibra | UW15 | 0.3 | T | wielokrotność 100 szt.
| Uszczelka wodomierza 3/4" fibra | UW20 | 0.36 | T
| Uszczelka wodomierza 1" fibra | UW25 | 0.6 | T | wielokrotność 10 szt.
| Uszczelka wodomierza 5/4" fibra | UW32 | 1.12 | T
| Uszczelka wodomierza 6/4" fibra | UW40 | 1.4 | T
| Uszczelka wodomierza 2" fibra | UW50 | 2.5 | T
| Plomba zatrzaskowa wodomierza 1/2" PW numerowana | PW15 | 3.6 | T | w opakowaniach po 20 szt.
| Plomba zatrzaskowa wodomierza 3/4" PW numerowana | PW20 | 3.8 | T
Konsole do wodomierzy |  |  |  | EM20W1
| Konsola do wodomierza DN15 x 3/4" | K15K | 90 | T | oba śrubunki teleskopowe, komplet z dyblami do mocowania
| Konsola do wodomierza DN20 x 1" | K20K | 99 | T
| Konsola do wodomierza DN25 x 5/4" regulowana | K25R | 399 | T
| Konsola do wodomierza DN32 x 6/4" | K32 | 616 | T
| Konsola do wodomierza DN40 x 2" | K4050 | 832 | T
| Konsola do wodomierza DN15 x 3/4" nierdzewna | K15N | 126 | T | uchwyt mocujący z blachy nierdzewnej oba śrubunki teleskopowe, komplet z dyblami do mocowania
| Konsola do wodomierza DN20 x 1" nierdzewna | K20N | 150 | T
| Konsola do wodomierza DN25 x 5/4" nierdzewna | K25N | 577 | T
| Konsola do wodomierza DN32 x 6/4" nierdzewna | K32N | 780 | T
| Konsola do wodomierza DN40 x 2" nierdzewna | K40N50 | 1124 | T

## Ciepłomierze kompaktowe i rozdz
| Produkt | Nr katalogowy | Cena | grupa mag. | Charakterystyka
Ciepłomierze kompaktowe JOY
Ciepłomierz JOY z przetwornikiem ultradźwiękowym |  |  |  | EM20R3 | Gwarancja 2 lata
| Ciepłomierz JOYR200 Ultrasonic DN 15 Qn 1,5 110 mm MBUS montaż na zasilaniu | JOYR200 Z | 700 | T
| Ciepłomierz JOYR200 Ultrasonic DN 15 Qn 1,5 110 mm MBUS montaż na powrocie | JOYR200 P | 700 | T
Ciepłomierze kompaktowe SensoStar
Ciepłomierz ENBRA Sensostar E z przetwornikiem mechanicznym |  |  |  | EM05S | Gwarancja 2 lata
| Ciepłomierz Enbra SensoStar E DN15/0,6 110 mm | ACAA 000001 | 900 | T | do montażu na zasilaniu lub powrocie, miejsce montażu trzeba określić w zamówieniu bateria 10(+1) lat na zapytanie dostępne są wersje z kombinowanymi opcjami komunikacyjnymi
| Ciepłomierz Enbra SensoStar E DN15/1,5 110 mm | ACAB 000004 | 900 | T
| Ciepłomierz Enbra SensoStar E DN20/2,5 130 mm | ACAC 000008 | 1000 | T
| Ciepłomierz radiowy Enbra SensoStar E DN15/0,6 | ACAA 000326 | 1100 | T | do montażu na zasilaniu lub powrocie, miejsce montażu trzeba określić w zamówieniu bateria 10(+1) lat. Możliwość odczytu ciepłomierza zestawem odczytowym EWM
| Ciepłomierz radiowy Enbra SensoStar E DN15/1,5 | ACAA 00032X | 1100 | T
| Ciepłomierz radiowy Enbra SensoStar E DN20/2,5 | ACAA 0003XX | 1200 | T
Ciepłomierze kompaktowe Sontex
Ciepłomierz SUPERCAL 739 z przetwornikiem mechanicznym |  |  |  | EM06 | Gwarancja 2 lata
| Supercal 739 DN15, 0,6m3/h, 110mm | 0739RJ291S1x | 900 | T | do montażu na zasilaniu lub powrocie, miejsce montażu trzeba określić w zamówieniu bateria na 6(+1) lat, wersja z baterią 12(+1) lat na specjalne zamówienie za dopłatą, na zapytanie dostępne są wersje z kombinowanymi opcjami komunikacyjnymi
| Supercal 739 DN15, 1,5m3/h, 110mm | 0739RL2A1S1x | 900 | T
| Supercal 739 DN20, 1,5m3/h, 130mm | 0739RM2A1S1x | 1000 | N
| Supercal 739 DN20, 2,5m3/h, 130mm | 0739RN2A1S1x | 1000 | T
| Supercal 739 radio wM-Bus 868MHz (OMS) DN15 0,6m3/h | 0739RJ291W1x | 1100 | N
| Supercal 739 radio wM-Bus 868MHz (OMS) DN15 1,5m3/h | 0739RL2A1W1x | 1100 | N
| Supercal 739 radio wM-Bus 868MHz (OMS) DN20 1,5m3/h | 0739RM2A1W1x | 1200 | N
| Supercal 739 radio wM-Bus 868MHz (OMS) DN20 2,5m3/h | 0739RN2A1W1x | 1200 | N
| Supercal 739 M-Bus DN15, 0,6m3/h, 110mm | 0739RJ291M1x | 1000 | N
| Supercal 739 M-Bus DN15, 1,5m3/h, 110mm | 0739RL2A1M1x | 1000 | N
| Supercal 739 M-Bus DN20, 1,5m3/h, 130mm | 0739RM2A1M1x | 1100 | N
| Supercal 739 M-Bus DN20, 2,5m3/h, 130mm | 0739RN2A1M1x | 1100 | N
Ciepłomierze kompaktowe ultradźwiękowe QALCOSONIC E3
Ciepłomierz ultradźwiękowy ENBRA E3 wyposażony w moduł MBUS, PN 16 czujniki Pt500 L=1,5m |  |  |  | EM05A
| ENBRA E3/HEAT 1 DN15 0,6 m3/h, 110mm, G3/4" | E3131118104210221100 | 1000 | T | czujniki immersyjne φ5,2mm; M10x1, do montażu na zasilaniu lub powrocie, miejsce montażu trzeba określić w zamówieniu
| ENBRA E3/HEAT 1 DN20 2,5 m3/h, 130mm, G1" | E3132218104210221100 | 1200 | T
| ENBRA E3/HEAT 1 DN25 3,5 m3/h, 260mm, G1.1/4" | E3134018104140221200 | 2600 | T | końcówki czujników φ6,0mm; osłony czujników należy zamówić osobno, do montażu na zasilaniu lub powrocie, miejsce montażu trzeba określić w zamówieniu
| ENBRA E3/HEAT 1 DN25 6 m3/h, 260mm, G1.1/4" | E3134518104140221200 | 2800 | T
| ENBRA E3/HEAT 1 DN40 10 m3/h, 300mm, G2" | E3235118104340221200 | 3000 | T
| ENBRA E3/HEAT 1 DN50 15 m3/h, 270mm, kołnierzowy | E3136118104140221100 | 5200 | N
Ciepłomierze rozdzielne SensoStar C z przetwornikami mechanicznymi
z przetwornikami mechanicznymi, czujniki temperatury Pt500, L=3m (standard) z osłonami czujników |  |  |  | EM05S | Gwarancja 2 lata
| ESC15 0,6 / JS90 0,6 m3/h DN15 | ESCJS15/0,6 | 3300 | N | przetworniki jednostrumieniowe T90
| ESC15 1 / JS90 1,0 m3/h DN15 | ESCJS15/1,0 | 3300 | N
| ESC15 1,5 / JS90 1,5 m3/h DN15 | ESCJS15/1,5 | 3300 | N
| ESC20 1,5 / JS90 1,5 m3/h G1” DN20 | ESCJS20/1,5 | 3300 | N
| ESC20 / JS90 2,5 m3/h DN20 | ESCJS20/2,5 | 3300 | N
| ESC25 / JS130 3,5 m3/h DN25 | ESCJS25 | 3850 | N | przetworniki jednostrumieniowe T130
| ESC32 / JS130 6 m3/h DN32 | ESCJS32 | 3960 | N
| ESC40G / JS130 10 m3/h DN40 | ESCJS40 | 4070 | N
| ESC40 / MWN130 15 m3/h DN40 | ESCMWN040 | 5720 | N | przetworniki śrubowe T130 z poziomą osią wirnika na zapytanie dostępne z przetwornikami MP
| ESC50 / MWN130 15 m3/h DN50 | ESCMWN050 | 6270 | N
| ESC65 / MWN130 25 m3/h DN65 | ESCMWN065 | 7260 | N
| ESC80 / MWN130 40 m3/h DN80 | ESCMWN080 | 7920 | N
| ESC100 / MWN130 60 m3/h DN100 | ESCMWN100 | 9020 | N

## Osprzęt i elemetny ciepłomierza
| Produkt | Nr katalogowy | Cena | grupa mag. | Charakterystyka
Elementy ciepłomierzy i osprzęt
Przeliczniki ciepłomierzy Sensostar C |  |  |  | EM04K
| SensStar C, do czujników Pt500 | DCXX021870 | 1500 | T | bateria na 10 lat
| Sensostar C M-Bus, do czujników Pt100, | DCXX021882 | 1750 | N
czujniki i osłony czujników |  |  |  | EM04C
| Czujniki temp. TS 200E/Pt500/3mb φ6mm bez osłon [para] | PT500/6,0/03 | 300 | T | inne długości dostępne na zapytanie, dostępne również wykonanie Pt100
| Czujniki temp. TS 200E/Pt500/5mb φ6mm bez osłon [para] | PT500/6,0/05 | cena na zapytanie | N
| Czujniki temp. TS 200E/Pt500/10mb φ6mm bez osłon [para] | PT500/6,0/10 | cena na zapytanie | N
| Osłona czujnika temperatury l=43 mm mosiężna [szt.] | OCT043 | 28 | T | mosiężne bez powłoki galwanicznej
| Osłona czujnika temperatury l=83 mm mosiężna [szt.] | OCT083 | 48 | T
osprzęt do ciepłomierzy |  |  |  | EM20W5
| Redukcja G1/2"/M10x1 | RED15M10X1 | 12 | T
| Trójnik do czujnika temperatury 1/2"/M10x1 kuty | TCZ15KBK | 24 | T
| Trójnik do czujnika temperatury 3/4"/M10x1 kuty | TCZ20BK | 32 | T
| Kurek kulowy 1/2" / M10x1 do czujnika temperatury | ZK15.C | 45 | T
| Kurek kulowy 3/4" / M10x1 do czujnika temperatury | ZK20.C | 50 | T

## Radio do odczytu wodo. i ciepł.
| Produkt | Nr katalogowy | Cena | grupa mag. | Charakterystyka
Radiowe urządzenia odczytowe do wodomierzy i ciepłomierzy
| Zestaw odczytowy wM-Bus EWMR-INT z wew. anteną | EWMRINT | na zapytanie | N
| Zestaw odczytowy wM-Bus EWMR-EXT z ze złączem SMA i prętową anteną zewnętrzną | EWMREXTA | na zapytanie | N
| Modem Supercom 636 USB/bluetooth do odczytu i konfiguracji modułów Sontex Supercom 433 MHz | 0636R101 | na zapytanie | N | z oprogramowaniem
| Modem Supercom 637 USB/bluetooth do odczytu i konfiguracji modułów Sontex wM-Bus 868 MHz | 0637P100 | na zapytanie | N | z oprogramowaniem
Urządzenia zdalnego odczytu i transferu danych przez sieć M-Bus
| Adapter M-Bus/USB dla 4 urządzeń | CODMBUS | na zapytanie | N | pozwala nadać adresy urządzeniom M-Bus

## Inne
Firma ENBRA Polska Sp. z o.o. ma również w ofercie inne pokazane na tej stronie produkty.
Produkty te są opisane w odrębnych cennikach katalogowych dostępnych na stronie internetowej jak również w wersji drukowanej.
SYSTEM INSTALACYJNY
System instalacyjny Eurotis produkowany ze stali nierdzewnej został opracowany w celu uproszczenia prac związanych z przyłączeniem urządzeń do instalacji. Pozwala na szybkie i bardzo estetyczne połączenie urządzeń kotłowni małej mocy oraz wykonywanie przyłączy odbiorników wody, gazu oraz połączeń kolektorów słonecznych. Stanowi doskonałą alternatywę dla wężyków elastycznych w oplocie, spełnia wszystkie funkcje całkowicie eliminując ich podstawową wadę – pękanie.
PIECE KOMINKOWE, WKŁADY, OBUDOWY I PIECE KUCHENNE
Firma specjalizuje się w produkcji i sprzedaży pieców kominkowych, pieców kominkowych z wymiennikami ciepła, wkładów kominkowych i obudów prefabrykowanych, a od niedawna również pieców kominkowych opalanych pelletami, których popularność ciągle rośnie. HAAS+SOHN od wielu dekad należy do wiodących producentów tego typu urządzeń pieców kominkowych i pieców kuchennych.
OSOBY DO KONTAKTU
| Osoba kontakowa | Województwo
| Kornel Madejski tel. 780 154 635 e-mail: madejski@enbra.pl | pomorskie, kujawsko-pomorskie, mazowiecki, łódzkie, podlaskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie
| Klaudiusz Matłaszek tel. 453 578 651 e-mail:matlaszek@enbra.pl | małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie
| inż. Martyna Dębowska tel. 600 816 778 e-mail: debowska@enbra.pl | małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie
| inż. Norbert Zembala tel. 664 967 101 e-mail: zembala@enbra.pl | śląskie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie